| Huawei eSight for vROps Plug-in |  |  |
| --- | --- | --- |
| 用户指南 |  |  |
| V1.2.4 |  |  |
| 文档版本:04 发布日期:2021-01-27 |  |  |
|  | 版权所有©版权所有权人 |  |

|  | 注意 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。 |  |

目  录

前言	1

1 简介	1-1

2 安装和卸载华为vROps插件	2-1

2.1 安装华为vROps插件	2-1

2.2 卸载华为vROps插件	2-2

3 配置eSight实例	3-1

3.1 添加eSight实例	3-1

3.2 修改eSight实例	3-4

3.3 删除eSight实例	3-6

4 查询服务器信息	4-1

4.1 查询服务器列表	4-1

4.2 查询部件信息	4-3

4.3 添加部件视图	4-4

4.4 定位警示信息	4-9

5 查询华为vROps插件版本	5-1

6 FAQ	6-1

6.1 添加eSight服务器连接测试失败	6-1

7 如何获取帮助	7-1

7.1 收集必要的故障信息	7-1

7.2 做好必要的调试准备	7-1

7.3 如何使用文档	7-2

7.4 获取技术支持	7-2

前言

概述

本指南介绍华为vRealize Operations Manager（以下简称vROps）插件的安装和操作维护。

读者对象

本指南主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

系统维护工程师

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

| 符号 | 说明 |
| --- | --- |
|  | 用于警示紧急的危险情形，若不避免，将会导致人员死亡或严重的人身伤害。 |
|  | 用于警示潜在的危险情形，若不避免，可能会导致人员死亡或严重的人身伤害。 |
|  | 用于警示潜在的危险情形，若不避免，可能会导致中度或轻微的人身伤害。 |
|  | 用于传递设备或环境安全警示信息，若不避免，可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 “注意”不涉及人身伤害。 |
|  | 用于突出重要/关键信息、最佳实践和小窍门等。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害。 |

修订记录

修改记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

| 文档版本 | 发布日期 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 04 | 2021-01-27 | 更新1 简介。 |
| 03 | 2019-05-15 | 更新4 查询服务器信息。 |
| 02 | 2018-06-29 | 更新1 简介。 |
| 01 | 2021-01-27 | 第一次正式发布。 |

简介

功能介绍

华为eSight For vROps插件是一个集成在vRealize Operations Manager软件中的管理华为服务器的插件，通过添加eSight可以实现对华为服务器的监控功能。由于不同版本的vRealize Operations Manager界面存在差异，本文档以vRealize Operations Manager 6.6为例介绍。

华为eSight For vROps插件包含以下功能：

查询服务器列表。

查询服务器部件基本信息。

查询服务器警示信息和健康状态。

支持的服务器

华为eSight For vROps插件支持如表1-1所示的服务器。

支持的服务器

| 类型 | 服务器 |
| --- | --- |
| 机架服务器 | RH1288 V3 |
|  | RH2288H V2 |
|  | RH2288 V3 |
|  | RH2288H V3 |
|  | RH5885 V3 |
|  | RH5885H V3 |
|  | RH8100 V3 |
|  | 1288H V5 |
|  | 2288H V5 |
|  | 2488 V5 |
| 刀片服务器 | CH121 V3 |
|  | CH242 V3 |
| 机框 | E9000（MM910） |
| 高密服务器 | XH321 V3 |
|  | XH620 V3 |
|  | XH622 V3 |
|  | XH628 V3 |
| KunLun服务器 | 9008 |
|  | 9016 |
|  | 9032 |

安装和卸载华为vROps插件

2.1  安装华为vROps插件

2.2  卸载华为vROps插件

  - 安装华为vROps插件

            - 在GitHub网站下载最新版本的华为vROps插件的安装包，如“HuaweieSightManagementPack_X.X.X.pak”。

在vRealize Operations Manager WebUI中，选择“系统管理”。

进入“系统管理”界面。

在左侧导航树中选择“解决方案”。

进入“解决方案”界面。

单击。

弹出“添加解决方案”对话框。

单击“浏览”，如图2-1所示，选择插件安装文件。

勾选“安装PAK文件，即使该文件已安装”，如图2-1所示。

单击“上载”，如图2-1所示，上传该安装文件。

选择解决方案

单击“下一步”。

弹出“确认”对话框。

单击“是”。

进入“最终用户许可协议”界面。

勾选“我接受本协议条款”，单击“下一步”。

进入“安装”界面。

等待安装完成后，单击“完成”。

在“解决方案”界面，查看已安装的华为vROps插件。

----结束

卸载华为vROps插件

            - 在vRealize Operations Manager WebUI中，选择“系统管理”。

进入“系统管理”界面。

在左侧导航树中选择“解决方案”。

进入“解决方案”界面。

选择华为vROps插件，单击，如图2-2所示。

卸载华为vROps插件

弹出“警告”对话框。

华为vROps插件仅在vRealize Operations Manager 6.2、6.6、6.7和7.0版本支持卸载，其他vRealize Operations Manager版本暂不支持此功能。

勾选“我了解风险并同意”，单击“确定”。

完成华为vROps插件的卸载。

----结束

配置eSight实例

3.1  添加eSight实例

3.2  修改eSight实例

3.3  删除eSight实例

  - 添加eSight实例

            - 设置白名单。

eSight北向接口默认情况下设置了白名单，需要将vROps所在的服务器IP地址设置到eSight北向接口的白名单中，才能正常添加eSight。

- 登录eSight Web界面。

- 选择“System > Northbound Intergration > Third-party System > Create”。

进入“Third-party System”界面，如图3-1所示。

Third-party System

- 设置以下参数：

IP address：设置为vROps服务器的IP地址。

Protpcol type：勾选“HTTPS”，取消勾选其他协议。

System ID：保持默认或重新设置，可设置为IP地址或1~64个英文半角下的字符，字符包括0-9a-zA-Z@_-(),.^$~`!。

- 单击“OK”。

成功将vROps服务器的IP地址设置为白名单，如图3-2所示。

设置成功

在vRealize Operations Manager WebUI中，选择“系统管理”。

进入“系统管理”界面。

在左侧导航树中选择“解决方案”。

进入“解决方案”界面。

选择华为vROps插件，单击。

弹出“管理解决方案”对话框。

在“实例设置”区域，输入以下参数，如图3-3所示。

实例设置

显示名称：自定义名称，用于识别不同的eSight。

描述：（可选）自定义描述，用于补充说明eSight实例。

服务器IP：输入eSight IP地址。

服务器端口：输入eSight端口号，默认值：32102。

在“凭据”栏，单击。

弹出“管理凭据”对话框。

输入以下参数，如图3-4所示，单击“确定”。

管理凭据

凭据名称：自定义名称，用于识别不同的凭据。

Username：待添加的eSight OpenAPI的用户名，默认用户名为“openApiUser”。

Password：待添加的eSight OpenAPI的密码，默认密码为“Changeme_123”。

单击“测试连接”。

若连接成功，弹出测试成功对话框。

若连接失败，请检查eSight IP地址、端口号、用户名或密码是否正确。

若不正确，请修改，并且重新单击“测试连接”。

若正确，请联系技术支持。

单击“保存设置”，保存eSight配置信息。

弹出保存成功对话框。

单击“确定”。

完成eSight的添加。

单击“关闭”。

在“解决方案”界面，查看eSight实例收集数据情况。

----结束

修改eSight实例

            - 在vRealize Operations Manager WebUI中，选择“系统管理”。

进入“系统管理”界面。

在左侧导航树中选择“解决方案”。

进入“解决方案”界面。

选择华为vROps插件，单击。

弹出“管理解决方案”对话框。

在左侧导航树中选择需要修改的eSight名称，如图3-5所示，是否需要修改该实例的“基本设置”？

修改eSight实例

是，执行步骤5～步骤6。

否，执行步骤7。

修改以下参数，如图3-5所示。

显示名称：修改实例的名称。

描述：修改实例的描述。

服务器IP：修改eSight IP地址。

服务器端口：修改eSight端口号。

凭据：单击，修改凭据的名称、eSight用户名和密码。

在eSight实例接入后，若修改了eSight端口号、用户名或密码，需及时将修改后的端口号、用户名或密码同步到vRealize Operations Manager系统中，否则将影响系统对服务器的管理。

单击“测试连接”。

若连接成功，弹出测试成功对话框。

若连接失败，请检查eSight IP地址、端口号、用户名或密码是否正确。

若不正确，请修改，并且重新单击“测试连接”。

若正确，请联系技术支持。

该步骤执行完后，执行步骤8。

修改以下参数，如图3-6所示。

实例设置

显示名称：修改实例的名称。

描述：修改实例的描述。

单击“保存设置”，保存eSight配置信息。

弹出保存成功对话框。

单击“确定”。

完成eSight实例的修改。

单击“关闭”。

在“解决方案”界面，查看修改后的eSight实例收集数据情况，如图3-7所示。

收集数据

----结束

删除eSight实例

            - 在vRealize Operations Manager WebUI中，选择“系统管理”。

进入“系统管理”界面。

在左侧导航树中选择“解决方案”。

进入“解决方案”界面。

选择华为vROps插件，单击。

弹出“管理解决方案”对话框。

在左侧导航树中选择需要删除的eSight实例名称，单击，如图3-8所示。

删除eSight实例

弹出“确认”对话框。

默认勾选“移除相关对象”，单击“是”。

完成eSight实例的删除。

----结束

查询服务器信息

4.1  查询服务器列表

4.2  查询部件信息

4.3  添加部件视图

4.4  定位警示信息

  - 查询服务器列表

            - 在vRealize Operations Manager WebUI中，选择“环境”。

进入“环境”界面。

在左侧导航树中，选择“Huawei Management Pack > 设备清单树”。

进入“设备清单树”界面。

在左侧导航树中，查看所有服务器列表，如图4-1所示。

设备清单树

1：eSight IP地址。

2：服务器类型，blade表示刀片服务器，highdensity表示高密服务器，rack表示机架服务器。

3：服务器型号和iBMC IP地址。

4：部件组。

5：单个部件。

6：MM板IP地址和槽位号。

7：设备组。

8：单个设备。

----结束

查询部件信息

            - 在vRealize Operations Manager WebUI中，选择“环境”。

进入“环境”界面。

在左侧导航树中，选择“Huawei Management Pack > 设备清单树”。

进入“设备清单树”界面。

选择“eSight IP地址 > 服务器类型 > 服务器IP地址 > 部件组 > 需要查看的部件”，如图4-2所示。

部件信息

“摘要”页签显示部件的运行状况和告警信息。

单击“所有衡量指标”。

进入“所有衡量指标”页签。

在导航栏选择“所有衡量指标 > 健康状态”，如图4-3所示。

健康状态

在右侧区域查看实时状态曲线图。

----结束

添加部件视图

            - 在vRealize Operations Manager WebUI中，选择“环境”。

进入“环境”界面。

在左侧导航树中，选择“Huawei Management Pack > 设备清单树”。

进入“设备清单树”界面。

选择“eSight IP地址 > 服务器类型 > 服务器IP地址 > 部件组 > 部件”，如图4-4所示。

设备清单树

在右侧区域，单击“详细信息”。

进入“详细信息”页签，如图4-5所示。

详细信息

单击。

弹出“新建视图”对话框。

在“名称和描述”中，输入新添加部件视图的名称和描述。

在“展示”中，选择“列表”，在右侧查看预览效果，如图4-6所示。

展示

在“主题”中，选择“esight适配器 > 待添加部件类型”。例如在PS1中增加部件视图，此时需要选择“esight适配器 > 电源”。

在“数据”中，选择“衡量指标”或“属性”，双击带有标志的属性，在“数据”区域查看新增加的属性，如图4-7所示。

数据

若要删除属性，则在“数据”区域单击“移除”。如图中需要删除“健康状态”，则单击③中“健康状态”栏的“移除”。

在“可见性”中，保持默认选择，单击“保存”。

在“详细信息”页签，查看新添加的部件视图。

在“设备清单树”中，选择服务器IP地址，在右侧区域，选择“详细信息 > 新增加的部件视图”，查看此服务器下所有此类部件的视图，如图4-8所示。

视图

在“设备清单树”中，选择服务器类型，在右侧区域，选择“详细信息 > 新增加的部件视图”，查看此类服务器下所有此类部件的视图，如图4-9所示。

视图

在“设备清单树”中，选择eSight IP地址，在右侧区域，选择“详细信息 > 新增加的部件视图”，查看此eSight下所有此类部件的视图，如图4-10所示。

视图

----结束

定位警示信息

            - 在vRealize Operations Manager WebUI中，选择“警示”。

进入“警示”界面。

在左侧导航树中选择“所有警示”。

进入“所有警示”界面。

在“分组依据”中选择“对象类型”。

在需要定位告警部件的告警栏，单击触发对象，如图4-11所示。

触发对象只能选择部件，不能选择部件组，否则无法定位到告警服务器。

所有警示

进入触发对象信息界面，如图4-12所示。

触发对象

在左侧导航树双击“设备清单树”。

进入“设备清单树”界面，如图4-13所示。

设备清单树

在左侧导航树中，查看触发对象所属的服务器。

----结束

查询华为vROps插件版本

            - 在vRealize Operations Manager WebUI中，选择“系统管理”。

进入“系统管理”界面。

在左侧导航树中选择“解决方案”。

进入“解决方案”界面。

查看华为vROps插件当前版本，如图5-1所示。

解决方案

----结束

FAQ

6.1  添加eSight服务器连接测试失败

  - 添加eSight服务器连接测试失败

问题现象

添加eSight服务器，测试连接结果提示连接失败。

问题原因

输入的用户名或者密码错误。

eSight北向接口用户被锁定。

没有设置白名单。

解决方案

输入的用户名或者密码错误。

实际输入的用户名和密码为eSight北向接口用户的用户名和密码，查看方法如下：

  - 登录eSight Web界面。

  - 选择“System > User Management > User”，进入“User”界面。

eSight北向接口用户的Role为Open API user group，User Name下显示用户名。

eSight北向接口用户

  - 点击弹出重置密码的对话框。

重置密码

  - 输入新密码并重复输入确认密码。

  - 点击“OK”完成密码重置。

eSight北向接口用户被锁定。

解除锁定的方法如下：

  - 登录eSight Web界面。

  - 选择“System > User Management > User”。

进入“User”界面。

  - 点击将eSight北向接口用户的Status设置为“Enabled”。

手动解锁用户

没有设置白名单。

eSight北向接口默认情况下设置了白名单，需要将vROps所在的服务器IP地址设置到eSight北向接口的白名单中，才能正常添加eSight。

  - 登录eSight Web界面。

  - 选择“System > Northbound Intergration > Third-party System > Create”。

进入“Third-party System”界面，如图6-4所示。

Third-party System

  - 设置以下参数：

IP address：设置为vROps服务器的IP地址。

Protpcol type：勾选“HTTPS”，取消勾选其他协议。

System ID：保持默认或重新设置，可设置为IP地址或1~64个英文半角下的字符，字符包括0-9a-zA-Z@_-(),.^$~`!。

  - 单击“OK”。

成功将vROps服务器的IP地址设置为白名单，如图6-5所示。

设置成功

如何获取帮助

日常维护或故障处理过程中遇到难以解决或者重大问题时，请寻求华为技术有限公司的技术支持。

7.1  收集必要的故障信息

7.2  做好必要的调试准备

7.3  如何使用文档

7.4  获取技术支持

  - 收集必要的故障信息

在进行故障处理前，需要收集必要的故障信息。

收集的信息主要包括：

客户的详细名称、地址

联系人姓名、电话号码

故障发生的具体时间

故障现象的详细描述

设备类型及软件版本

故障后已采取的措施和结果

问题的级别及希望解决的时间

做好必要的调试准备

在寻求华为技术支持时，华为技术支持工程师可能会协助您做一些操作，以进一步收集故障信息或者直接排除故障。

在寻求技术支持前请准备好单板和端口模块的备件、螺丝刀、螺丝、串口线、网线等可能使用到的物品。

如何使用文档

华为技术有限公司提供全面的随设备发货的指导文档。指导文档能解决您在日常维护或故障处理过程中遇到的常见问题。

为了更好的解决故障，在寻求华为技术支持前，建议充分使用指导文档。

获取技术支持

华为技术有限公司通过办事处、公司二级技术支持体系、电话技术指导、远程支持及现场技术支持等方式向用户提供及时有效的技术支持。

技术支持网址

查阅技术支持网站上的技术资料：华为技术支持。

自助平台与论坛

如果您想进一步学习和交流：

访问计算产品信息服务平台，获取相关服务器产品资料。

访问华为企业业务智能问答系统，快速查询产品问题。

访问华为企业互动社区（服务器），进行学习交流。

公告

有关产品生命周期、预警和整改公告请访问技术支持 > 公告 > 产品公告。

案例库

参阅已有案例进行学习：计算产品案例查询助手。

计算产品案例查询助手目前仅面向华为合作伙伴及华为工程师开放。

获取华为技术支持

如果在设备维护或故障处理过程中，遇到难以确定或难以解决的问题，通过文档的指导仍然不能解决，请通过如下方式获取技术支持：

联系华为技术有限公司客户服务中心。

中国区企业用户请通过以下方式联系我们：

客户服务电话：400-822-9999

客户服务邮箱：support_e@huawei.com

企业网全球各地区客户服务热线可以通过以下网站查找：企业用户全球服务热线

中国区运营商用户请通过以下方式联系我们：

客户服务电话：400-830-2118

客户服务邮箱：support@huawei.com

运营商全球各地区客户服务热线可以通过以下网站查找：运营商用户全球服务热线

联系华为技术有限公司驻当地办事处的技术支持人员。