| Huawei eSight for vROps Plug-in |  |  |
| --- | --- | --- |
| 用户指南 |  |  |
| V2.0.2 |  |  |
| 文档版本:01 发布日期:2021-06-25 |  |  |
|  | 版权所有©版权所有权人 |  |

|  | 注意 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。 |  |

目  录

前言	1

1 简介	1-1

2 安装和卸载华为vROps插件	2-1

2.1 安装华为vROps插件	2-1

2.2 卸载华为vROps插件	2-4

3 配置eSight实例	3-1

3.1 添加eSight实例	3-1

3.2 修改eSight实例	3-5

3.3 删除eSight实例	3-7

4 查询服务器信息	4-1

4.1 查询服务器列表	4-1

4.2 查询部件信息	4-3

4.3 添加部件视图	4-6

4.4 定位警示信息	4-11

5 查询华为vROps插件版本	5-1

6 FAQ	6-1

6.1 添加eSight服务器连接测试失败	6-1

A 如何获取帮助	1

A.1 收集必要的故障信息	1

A.2 做好必要的调试准备	1

A.3 如何使用文档	1

A.4 获取技术支持	2

前言

概述

本指南介绍华为vRealize Operations Manager（以下简称vROps）插件的安装和操作维护。

读者对象

本指南主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

系统维护工程师

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

| 符号 | 说明 |
| --- | --- |
|  | 用于警示紧急的危险情形，若不避免，将会导致人员死亡或严重的人身伤害。 |
|  | 用于警示潜在的危险情形，若不避免，可能会导致人员死亡或严重的人身伤害。 |
|  | 用于警示潜在的危险情形，若不避免，可能会导致中度或轻微的人身伤害。 |
|  | 用于传递设备或环境安全警示信息，若不避免，可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 “注意”不涉及人身伤害。 |
|  | 用于突出重要/关键信息、最佳实践和小窍门等。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害。 |

修改记录

| 文档版本 | 发布日期 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 2021-06-25 | 第二次正式发布。 |

简介

功能介绍

华为eSight for vROps插件是一个集成在vRealize Operations Manager软件中的管理华为服务器的插件，通过添加eSight可以实现对华为服务器的监控功能。仅支持8.0和8.1版本的vRealize Operations Manager，本文档以vRealize Operations Manager 8.1为例进行介绍。

华为eSight for vROps插件包含以下功能：

查询服务器列表。

查询服务器部件基本信息。

查询服务器警示信息和健康状态。

支持的服务器

华为eSight for vROps插件支持如表1-1所示的服务器。

支持的服务器

| 类型 | 服务器型号 |
| --- | --- |
| 机架服务器 | RH1288 V3 |
|  | RH2288H V2 |
|  | RH2288 V3 |
|  | RH2288H V3 |
|  | RH5885 V3 |
|  | RH5885H V3 |
|  | RH8100 V3 |
|  | 1288H V5 |
|  | 2288H V5 |
|  | 2488 V5 |
| 刀片服务器 | CH121 V3 |
|  | CH242 V3 |
| 机框 | E9000（MM910） |
| 高密服务器 | XH321 V3 |
|  | XH620 V3 |
|  | XH622 V3 |
|  | XH628 V3 |
| KunLun服务器 | 9008 |
|  | 9016 |
|  | 9032 |

安装和卸载华为vROps插件

2.1  安装华为vROps插件

2.2  卸载华为vROps插件

  - 安装华为vROps插件

            - 在GitHub网站下载最新版本的华为vROps插件的安装包，如“Huawei_eSight_For_vROps_vX.X.X.zip”。

解压华为vROps插件的安装包。

获取安装应用程序，如“HuaweieSightManagementPack_X.X.X.pak”。

在vRealize Operations Manager WebUI中，选择“系统管理”。

进入“系统管理”界面。

在左侧导航树中，选择“存储库”。

进入“存储库”界面。

在界面下方，单击“添加/升级”。

弹出“添加解决方案”界面，如图2-1所示。

添加解决方案

在“选择解决方案”页签，单击“浏览”，选择插件安装文件。

勾选“安装PAK文件，即使该文件已安装。”。

单击“上载”，上传该安装文件。

单击“下一步”。

弹出“确认”对话框。

单击“是”。

进入“最终用户许可协议”页签，如图2-2所示。

最终用户许可协议

勾选“我接受本协议条款”，单击“下一步”。

进入“安装”页签。

等待安装完成后，单击“完成”。

在“存储库”界面下方，可查看已安装的华为vROps插件，如图2-3所示。

查看已安装的vROps插件

----结束

卸载华为vROps插件

            - 在vRealize Operations Manager WebUI中，选择“系统管理”。

进入“系统管理”界面。

在左侧导航树中，选择“存储库”。

进入“存储库”界面。

在界面下方，选择要卸载的华为vROps插件，单击“卸载”，如图2-4所示。

卸载华为vROps插件

弹出“警告”对话框，如图2-5所示。

警告对话框

勾选“我了解风险并同意”，单击“确定”。

完成华为vROps插件的卸载。

----结束

配置eSight实例

3.1  添加eSight实例

3.2  修改eSight实例

3.3  删除eSight实例

  - 添加eSight实例

            - 设置白名单。

eSight北向接口默认情况下设置了白名单，需要将vROps所在的服务器IP地址设置到eSight北向接口的白名单中，才能正常添加eSight。

- 登录eSight Web界面。

- 选择“System > Northbound Intergration > Third-party System > Create”。

进入“Third-party System”界面，如图3-1所示。

Third-party System

- 设置以下参数：

IP address：设置为vROps服务器的IP地址。

Protocol type：勾选“HTTPS”，取消勾选其他协议。

System ID：保持默认或重新设置，可设置为IP地址或1~64个英文半角下的字符，字符包括0-9a-zA-Z@_-(),.^$~`!。

- 单击“OK”。

成功将vROps服务器的IP地址设置为白名单，如图3-2所示。

设置成功

在vRealize Operations Manager WebUI中，选择“系统管理”。

进入“系统管理”界面。

在左侧导航树中，选择“其他帐户”。

进入“其他帐户”界面。

单击“添加帐户”。

选择要添加的帐户类型，如“eSight适配器”。

进入“新建帐户”界面，如图3-3所示。

新建帐户

在界面中输入以下参数。

名称：自定义名称，用于识别不同的eSight。

描述：（可选）自定义描述，用于补充说明eSight实例。

服务器IP：输入eSight IP地址。

服务器端口：输入eSight端口号，默认值为32102。

在“凭据”栏，单击“”。

弹出“管理凭据”对话框，如图3-4所示。

管理凭据

输入以下参数，单击“确定”。

凭据名称：自定义名称，用于识别不同的凭据。

Username：待添加的eSight OpenAPI的用户名，默认用户名为“openApiUser”。

Password：待添加的eSight OpenAPI的密码，默认密码为“Changeme_123”。

单击“验证连接”。

若连接成功，弹出测试连接成功对话框。单击“确定”。

若连接失败，请检查eSight IP地址、端口号、用户名或密码是否正确。

若不正确，请修改，并且重新单击“验证连接”。

若正确，请联系技术支持。

单击“添加”。

完成eSight的添加。

在“其他帐户”界面，可查看添加的eSight实例，如图3-5所示。

查看添加的帐户

----结束

修改eSight实例

            - 在vRealize Operations Manager WebUI中，选择“系统管理”。

进入“系统管理”界面。

在左侧导航树中，选择“其他帐户”。

进入“其他帐户”界面，如图3-6所示。

其他帐户界面

单击需要修改的eSight名称，如“esight221.5”。

进入eSight实例信息界面，如图3-7所示。

eSight实例信息界面

根据需要修改以下参数。

名称：修改实例的名称。

描述：修改实例的描述。

服务器IP：修改eSight IP地址。

服务器端口：修改eSight端口号。

凭据：单击“”，修改凭据的名称、eSight用户名和密码。

在eSight实例接入后，若修改了eSight端口号、用户名或密码，需及时将修改后的端口号、用户名或密码同步到vRealize Operations Manager系统中，否则将影响系统对服务器的管理。

确认是否修改了“连接信息”区域里的信息。

是：单击“验证连接”。

若连接成功，弹出测试连接成功对话框。单击“确定”。

若连接失败，请检查eSight IP地址、端口号、用户名或密码是否正确。

若不正确，请修改，并且重新单击“验证连接”。

若正确，请联系技术支持。

否：直接执行步骤6。

单击“保存”。

返回“其他帐户”界面，查看修改后的eSight实例信息。

----结束

删除eSight实例

            - 在vRealize Operations Manager WebUI中，选择“系统管理”。

进入“系统管理”界面。

在左侧导航树中，选择“其他帐户”。

进入“其他帐户”界面，如图3-8所示。

其他帐户界面

单击要删除的eSight实例名称前面的“”。

弹出操作选择列表。

单击“删除”。

弹出删除帐户确认对话框，如图3-9所示。

删除帐户确认对话框

默认勾选“删除相关对象”，单击“删除”。

完成eSight实例的删除。

----结束

查询服务器信息

4.1  查询服务器列表

4.2  查询部件信息

4.3  添加部件视图

4.4  定位警示信息

  - 查询服务器列表

            - 在vRealize Operations Manager WebUI中，选择“环境”。

进入“环境”界面。

在左侧导航树中，选择“Huawei eSight Management Pack > 设备清单树”。

进入“设备清单树”界面。

在左侧导航树中，查看所有服务器列表，如图4-1所示。

设备清单树

1：eSight IP地址。

2：服务器类型，blade表示刀片服务器，highdensity表示高密服务器，rack表示机架服务器。

3：服务器型号和iBMC IP地址。

4：部件组。

5：单个部件。

6：MM板IP地址和槽位号。

7：设备组。

8：单个设备。

----结束

查询部件信息

            - 在vRealize Operations Manager WebUI中，选择“环境”。

进入“环境”界面。

在左侧导航树中，选择“Huawei eSight Management Pack > 设备清单树”。

进入“设备清单树”界面。

选择“eSight IP地址 > 服务器类型 > 服务器IP地址 > 部件组 > 需要查看的部件”，如图4-2所示。

部件信息

查看部件摘要信息。

- 单击“摘要”页签。

进入“摘要”页面。

- 在建议操作区域查看该部件的运行状况和告警信息，如图4-3所示。

查看摘要信息

查看部件警示信息。

- 单击“警示”页签。

进入“警示”页面。

- 选择分组依据，如“对象类型”。

- 单击“”展开警示列表。

- 单击任意一个警示名称，查看该警示的详细信息。

查看警示信息

查看部件实时状态曲线图。

- 单击“衡量指标”。

进入“衡量指标”页签。

衡量指标页签

- 单击“”展开“所有衡量指标”/“所有属性”下的信息列表。

- 双击需要查看的实时状态信息，如双击“健康状态”，如图4-6所示。

在右侧区域可查看实时状态曲线图。

查看实时状态曲线图

查看部件视图的详细信息。

- 单击“更多... > 详细信息”。

进入“详细信息”界面。

- 勾选视图名称。

- 查看对应视图的详细信息。

查看视图的详细信息

----结束

添加部件视图

            - 在vRealize Operations Manager WebUI中，选择“环境”。

进入“环境”界面。

在左侧导航树中，选择“Huawei eSight Management Pack > 设备清单树”。

进入“设备清单树”界面。

选择“eSight IP地址 > 服务器类型 > 服务器IP地址 > 部件组 > 部件”，如图4-8所示。

设备清单树

在右侧区域，单击“更多... > 详细信息”。

进入“详细信息”页签，如图4-9所示。

详细信息页签

单击“添加”。

弹出“新建视图”对话框，如图4-10所示。

新建视图

在“名称和描述”页签中，输入新添加部件视图的名称和描述。

在“展示”页签中，选择“列表”，在右侧查看预览效果，如图4-11所示。

展示页签

在“主题”页签中，选择“esight适配器 > 待添加部件类型”。

例如在PSU1中增加部件视图，此时需要选择“esight适配器 > 华为电源”。

在“数据”页签中，选择“衡量指标”或“属性”，双击带有标志的属性，在“数据”区域查看新增加的属性，如图4-12所示。

数据页签

若要删除属性，则在“数据”区域中单击对应属性栏中的“”。例如需要删除添加的“健康状态”时，则单击“健康状态”栏的“”即可进行删除。

在“可见性”页签中，保持默认选择，单击“保存”。

在“详细信息”页签，查看新添加的部件视图。

在“设备清单树”中，选择服务器IP地址，在右侧区域，选择“详细信息 > 新增加的部件视图”，可查看此服务器下所有此类部件的视图，如图4-13所示。

查看部件视图1

在“设备清单树”中，选择服务器类型，在右侧区域，选择“详细信息 > 新增加的部件视图”，可查看此类服务器下所有此类部件的视图，如图4-14所示。

查看部件视图2

在“设备清单树”中，选择eSight IP地址，在右侧区域，选择“详细信息 > 新增加的部件视图”，可查看此eSight下所有此类部件的视图，如图4-15所示。

查看部件视图3

----结束

定位警示信息

            - 在vRealize Operations Manager WebUI中，选择“警示”。

进入“警示”界面。

在左侧导航树中，选择“触发的警示”。

进入“触发的警示”界面。

在“分组依据”中选择“对象类型”。

在需要定位告警部件的告警栏，单击“”展开列表，单击触发对象，如图4-16所示。

触发对象只能选择部件，不能选择部件组，否则无法定位到告警服务器。

触发的警示界面

进入触发对象信息界面，如图4-17所示。

触发对象信息界面

单击左侧导航树中的相关对象（如“华为服务器类型”、“华为服务器设备”）查看触发对象所属的服务器。

----结束

查询华为vROps插件版本

            - 在vRealize Operations Manager WebUI中，选择“系统管理”。

进入“系统管理”界面。

在左侧导航树中，选择“存储库”。

进入“存储库”界面。

查看华为vROps插件当前版本，如图5-1所示。

查看插件版本

----结束

FAQ

6.1  添加eSight服务器连接测试失败

  - 添加eSight服务器连接测试失败

问题现象

添加eSight服务器，测试连接结果提示连接失败。

问题原因

输入的用户名或者密码错误。

eSight北向接口用户被锁定。

没有设置白名单。

解决方案

输入的用户名或者密码错误。

实际输入的用户名和密码为eSight北向接口用户的用户名和密码，查看方法如下：

  - 登录eSight Web界面。

  - 选择“System > User Management > User”，进入“User”界面。

eSight北向接口用户的Role为Open API user group，User Name下显示用户名。

eSight北向接口用户

  - 点击弹出重置密码的对话框。

重置密码

  - 输入新密码并重复输入确认密码。

  - 点击“OK”完成密码重置。

eSight北向接口用户被锁定。

解除锁定的方法如下：

  - 登录eSight Web界面。

  - 选择“System > User Management > User”。

进入“User”界面。

  - 点击将eSight北向接口用户的Status设置为“Enabled”。

手动解锁用户

没有设置白名单。

eSight北向接口默认情况下设置了白名单，需要将vROps所在的服务器IP地址设置到eSight北向接口的白名单中，才能正常添加eSight。

  - 登录eSight Web界面。

  - 选择“System > Northbound Intergration > Third-party System > Create”。

进入“Third-party System”界面，如图6-4所示。

Third-party System

  - 设置以下参数：

IP address：设置为vROps服务器的IP地址。

Protpcol type：勾选“HTTPS”，取消勾选其他协议。

System ID：保持默认或重新设置，可设置为IP地址或1~64个英文半角下的字符，字符包括0-9a-zA-Z@_-(),.^$~`!。

  - 单击“OK”。

成功将vROps服务器的IP地址设置为白名单，如图6-5所示。

设置成功

如何获取帮助

日常维护或故障处理过程中遇到难以解决或者重大问题时，请寻求华为技术有限公司的技术支持。

  - 收集必要的故障信息

在进行故障处理前，需要收集必要的故障信息。

收集的信息主要包括：

客户的详细名称、地址

联系人姓名、电话号码

故障发生的具体时间

故障现象的详细描述

设备类型及软件版本

故障后已采取的措施和结果

问题的级别及希望解决的时间

做好必要的调试准备

在寻求华为技术支持时，华为技术支持工程师可能会协助您做一些操作，以进一步收集故障信息或者直接排除故障。

在寻求技术支持前请准备好单板和端口模块的备件、螺丝刀、螺丝、串口线、网线等可能使用到的物品。

如何使用文档

华为技术有限公司提供全面的随设备发货的指导文档。指导文档能解决您在日常维护或故障处理过程中遇到的常见问题。

为了更好的解决故障，在寻求华为技术支持前，建议充分使用指导文档。

获取技术支持

华为技术有限公司通过办事处、公司二级技术支持体系、电话技术指导、远程支持及现场技术支持等方式向用户提供及时有效的技术支持。

技术支持网址

查阅技术支持网站上的技术资料：华为技术支持。

自助平台与论坛

如果您想进一步学习和交流：

访问计算产品信息服务平台，获取相关服务器产品资料。

访问华为企业业务智能问答系统，快速查询产品问题。

访问华为企业互动社区（服务器），进行学习交流。

公告

有关产品生命周期、预警和整改公告请访问技术支持 > 公告 > 产品公告。

案例库

参阅已有案例进行学习：计算产品案例查询助手。

计算产品案例查询助手目前仅面向华为合作伙伴及华为工程师开放。

获取华为技术支持

如果在设备维护或故障处理过程中，遇到难以确定或难以解决的问题，通过文档的指导仍然不能解决，请通过如下方式获取技术支持：

联系华为技术有限公司客户服务中心。

中国区企业用户请通过以下方式联系我们：

客户服务电话：400-822-9999

客户服务邮箱：support_e@huawei.com

企业网全球各地区客户服务热线可以通过以下网站查找：企业用户全球服务热线

中国区运营商用户请通过以下方式联系我们：

客户服务电话：400-830-2118

客户服务邮箱：support@huawei.com

运营商全球各地区客户服务热线可以通过以下网站查找：运营商用户全球服务热线

联系华为技术有限公司驻当地办事处的技术支持人员。